通报表扬和批评的项目、单位名单

表1：表扬的项目、单位

| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州聚湖雅苑商住楼 | 江苏武进建筑安装工程有限公司 | 刘俊杰 | 江苏阳湖建设工程项目管理有限公司 | 吕道荣 |
| 2 | 常州蓝天新苑三期一标段 | 江苏城东建设工程有限公司 | 李火生 | 常州市华阳建设工程监理有限公司 | 史一鸣 |
| 3 | 南京天御溪岸花园6-10#楼 | 上海家树建筑工程有限公司 | 胡其峰 | 江苏华宁工程咨询监理有限公司 | 张庭杰 |
| 4 | 南京南大苏富特软件城二期工程 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 张斌 | 南京苏宁建设监理有限公司 | 谭宝成 |
| 5 | 连云港海滨疗养院原址重建项目 | 南通四建集团有限公司 | 王燚 | 连云港市建设监理有限公司 | 王怀栋 |
| 6 | 赣榆县观澜国际社区1#、3#楼 | 江苏昌盛建设集团有限公司 | 薛金华 | 连云港市经纬工程建设监理有限公司 | 张扬福 |
| 7 | 镇江亚太五金电器城5#楼 | 镇江四建建设集团有限公司 | 朱远平 | 镇江环球建设监理有限公司 | 周克成 |
| 8 | 丹阳市国际华城1#、2#、3#、4#、5#、8#楼 | 常州市华江建筑工程有限公司 | 丁新东 | 丹阳市建设监理中心有限公司 | 徐滨 |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 |
| 9 | 淮安瑞康花苑1-3号楼工程 | 江苏中磊建设集团有限公司 | 周贤 | 淮安市工程建设监理有限公司 | 孙洪玉 |
| 10 | 泰州医药城CMC项目工程 | 常州第一建筑集团有限公司 | 李金兴 | 苏州景原设计咨询监理有限公司 | 陈平 |
| 11 | 苏州昆山花桥商务城C7地块项目工程 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 杨阳 | 昆山新意建设咨询有限公司 | 戎世祥 |
| 12 | 苏州赛格电子市场交易服务中心三期项目工程 | 苏州第二建筑集团有限公司 | 叶晓刚 | 苏州联信工程管理咨询有限公司 | 孙彬富 |
| 13 | 宿迁新城名居8-16#楼工程 | 安徽慈湖建设集团有限公司 | 唐志高 | 南京苏宁建设监理有限公司 | 刘自玲 |
| 14 | 扬州市建设大厦工程 | 江苏扬建集团有限公司 | 郝劲东 | 扬州建兴监理有限公司 | 王继明 |
| 15 | 南通天宝大厦工程 | 南通鑫金建筑安装工程有限公司 | 冯新林 | 南通精诚建设项目管理有限公司 | 许波涛 |
| 16 | 中国供销集团南通产业园一期办公楼工程 | 南通新华建筑集团有限公司 | 张小翀 | 江苏缔逸项目管理有限公司 | 陈信杰 |
| 17 | 盐城钱江方洲财富广场东区及北区地下车库 | 盐城市蓝盾建设工程有限公司 | 黄少华 | 盐城市成业建设工程监理有限公司 | 吴洪军 |

表2：批评的项目、单位

| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州八千里花园2.2-2.4期二标段 | 江苏南通三建集团有限公司 | 唐军 | 江苏润扬项目管理有限公司 | 刘剑 | 安全防护不到位，临边洞口基本无防护，无安全通道，部分作业区无防护棚，安全网张挂不严密；脚手架搭设不规范，部分剪刀撑、大小横杆、扫地杆缺失，拉结点偏少；卸料平台搭设不规范，直接与脚手架连接，无方案无施工图；安全教育不到位；施工现场及楼内材料堆放混乱；安全资料混乱；临时用电总配室无应急照明灯，整体施工现场PE线不贯通，部分线路老化；5#楼塔吊开关箱直接搁置地面，使用木质底板，2#楼塔吊无专用开关箱，使用分配电箱替代开关箱；现场搅拌机未搭设防护棚，开关箱无门随地搁置，内无隔离开关，漏电保护器动作电流过大；施工现场无警示标志，机械和临时用电复工检查记录与现场不符。 |
| 2 | 南京麒麟生态科技创新园工程 | 广州天力建筑有限公司 | 张大煜 | 广州广骏工程监理有限公司 | 张爱东 | 施工现场各类防护设施、脚手架、临时用电、模板等未经复工检查验收；4#、6#塔吊无验收合格手续投入使用；施工现场消防器材配备不足，无消防检查记录；特种作业人员存在无证上岗现象；脚手架搭设无交底；施工现场整体混乱，文明施工程度较差。 |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 存在问题 |
| 3 | 赣榆县维多利亚花园小区31-32#及地下人防工程 | 江苏顺通建设集团有限公司 | 包国忠 | 江苏钟山工程建筑咨询有限公司 | 武东韶 | 施工现场临时用电无接零保护措施；主体施工阶段防护设施未同时到位；中、小型机具无验收合格手续；施工现场消防器材配备不足；特种作业人员存在无证上岗现象;施工现场存在脏、乱、差现象。 |
| 4 | 镇江臻岳君庭16-23#楼工程 | 江苏瑞丰建设集团有限公司 | 狄建军 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 徐秀河 | 项目经理长期不在岗；施工现场存在脏、乱、差现象严重；施工现场多处防护设施不到位；临时用电较为混乱；无脚手架验收记录;安全管理资料不齐全、无安全教育记录。 |
| 5 | 天士力淮安生物医药产业国园17号车间工程 | 淮安市镇淮建筑工程有限公司 | 陈爱昌 | 江苏承勤工程管理有限公司 | 周朝章 | 临边、洞口防护设施未检查验收，多处无防护；安全通道防护棚未搭设，落地式脚手架架体间无隔离措施，连墙件缺失；三层结平无防护脚手；模板支撑体系搭设不规范，超过8米高支模部分专项施工方案未经专家认证；未建立消防组织、未按规定配备消防设备、设施，无消防总平面图；未进行节后复工检查验收手续就进行施工。 |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 存在问题 |
| 6 | 泰州市泰和园经济适用房工程 | 江苏金元建设工程有限公司 | 王书海 | 泰州市第二监理工程有限公司 | 朱秀军 | 施工现在无安全资料，未编制各项专项方案；特殊作业人员未经安全教育，未持有效证件上岗操作；临边、洞口防护设施未检查验收，多处无防护；落地式脚手架架体间无隔离措施，连墙件缺失；未建立消防组织、未按规定配备消防设备、设施无消防总平面图；未进行春节后复工检查验收手续就进行施工。 |
| 7 | 无锡东景家园A2标段工程 | 东方建设集团有限公司 | 杨成 | 无锡市湖滨建设监理咨询有限公司 | 刘宪勇 | 起重机械无安全施工管理措施，无群塔作业方案，施工升降机缺少专人管理；施工临时用电未按规范分配电且缺少必要保护装置；施工主体存放可易燃物，区域内有人员居住现象；宿舍内有使用大功率电炊具和液化气现象；落地式脚手架双立杆主杆与副杆间无扣件连接，连墙件设置不足，卸载钢丝绳与主体固结方式不可靠；七层以上楼梯临边防护缺失，电梯井无立面防护；悬挑卸料平台后端无锚固措施，未按规范要求设置钢丝绳。 |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 存在问题 |
| 8 | 泗阳滨河花园 | 浙江申盛建设工程有限公司 | 寇相会 | 南京旭辉建设监理有限公司 | 肖佳裕 | 项目经理不在岗履职；未做到三级配电两级保护，总配电房缺漏保装置且相关设施不齐全；起重机械日常维护保养不完善且防护设施不符合要求；工人宿舍内有使用大功率电炊具现象；各类专项施工方案缺乏针对性且存在重大缺陷；悬挑脚手架悬挑钢梁布置方式与方案设计不符，连墙件严重缺失，钢丝绳固结方式不符要求。 |
| 9 | 盐城翰府广场1-9#楼 | 虹亚集团电力建筑工程有限公司 | 周建明 | 江苏苏伟项目管理有限公司 | 徐国标 | 个别塔吊部分附墙杆松动，附墙框架与附墙杆连接销轴直径偏小；钢筋加工区部分机械露天作业，主电缆有随意拖拉现象未作防护，开关箱内缺隔离开关；材料堆放乱； 文明施工现场太差，抽检的6号楼东南角外脚手架立杆悬空，楼层内洞口、临边无防护，连墙件连接离架体主节点大于30公分，6号楼高支模搭设方案未进行专家论证；部分楼号施工作业层外脚手架防护未能及时跟上，作业层模板编制人员安全帽使用不规范。 |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 存在问题 |
| 10 | 海门盛华豪庭 | 南通精诚建设项目管理公司 | 赵健 | 南通城市建设监理有限公司 | 周汝清 | 个别塔吊基础积水，附墙后相关验收手续未见；分配电箱内分路缺隔离开关，PE线未接通，电缆线随意拖拉现象较普遍；电焊机单机开关箱缺失，二次侧接线过长；搅拌机防护棚缺失；有使用滑槽的现象； 文明施工现场太差，材料堆放凌乱；楼层内洞口、临边基本无防护；连墙件连接离架体主节点大于30公分，外脚手架铺设的竹笆片上建筑垃圾过多，且架体顶层大量推放钢管、扣件；外脚手架剪刀撑未设置到顶。 |
| 11 | 南通华强城一期工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 傅玉超 | 深圳市长城建设监理有限公司 | 谢茂胜 | 塔吊基础被土体填埋；分配电箱设置位置不合理，PE线未接通，多个施工机具缺单机开关箱；材料堆放无序，文明施工较差； 外脚手架马槽无防护，外脚手架搭设高于施工操作层相邻连墙件两步以上未采取临时拉结措施。材料堆放凌乱，楼层内洞口、临边 防护不到位。 |